放水型撒水設備（通案）申請審核認可注意事項

1.代理授權證明有效期限。

2.原廠訓練證明文件應經受訓人員簽名確認。

3.測試報告應經駐外單位驗證並檢附其中譯本。

4.列表說明列表說明各式噴頭之最大防護半徑、放射壓力及相關設置限制。

5.原廠系統規範、設計手冊、施工安裝、維修保養及使用限制等資料之完整中譯本，並應 附上相關圖例說明。

6.設計實績。

7.請以一實例及流程說明使用此系統，從偵測警報至放水之時間流程，並以廠商證明文件 說明其各元件之反應時間。

8.放水型撒水頭之水源容量，應達放水區域中，設於最大放水區域之所有撒水頭同時放水， 以每分鐘放水量持續放水 20 分鐘以上之水量。

9.系統動作流程圖。

10.請依「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」提供本設備之檢修方法、判定基準 及檢查表。

11.請依「消防安全設備審查及查驗作業基準」提供本設備竣工勘驗之測試項目、方法、判 定基準及相關書表。

12.翻譯資料請與原文資料加強校對，相關用語應符合消防相關法令規定。

13.申請資料檔案光碟。