法規名稱： 各類場所消防安全設備設置標準 (101年1月10日修正)

| 第 3 條 | 未定國家標準或國內無法檢驗之消防安全設備，應檢附國外標準、國外（內）檢驗報告及試驗合格證明或規格證明，經中央主管機關認可後，始准使用。 前項應經認可之消防安全設備項目及應檢附之文件，由中央消防機關另定之。 |
| --- | --- |